МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, науки и молодежи 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение республики Крым
«СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ

РАДИОЭЛЕКТРОНики»
	Рассмотрено
на заседании ЦМК № 2
Протокол № __________

«___»________ 2025 г.


	
	УТВЕРЖДЕНО
Методсоветом ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники»
_____________В.И.Полякова «___»__________ 2025 г.


Задания 

для домашней контрольной работы и методические указания по их выполнению
для студентов заочной формы обучения
по дисциплине «Электрорадиоизмерения»   

(название дисциплины)

Специальность: 11.02.18 Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания
Разработал  преподаватель 

_____________П.А. Гресько
 (ФИО преподавателя)
«___»_______________2025 г

Симферополь, 2025 г

Краткие методические рекомендации.

Контрольная работа выполняется в тетради в клетку или печатным способом на листах формата А4.  Номер варианта выбирается индивидуально по шифру и соответствующему ему номеру варианта. 

Требования к  решению и оформлению задач контрольной работы.

1. Обязательная запись полного текста  условия задачи. 

2. Если необходимо, для решения задачи, выполняется  чертеж, рисунок, график. 

3. По возможности задача решается сначала  в общем виде,  то есть  в формулах, в буквенных обозначениях.

4. После этого выполняются математические вычисления искомой величины.

5. Ответ записать с краткими комментариями, анализируя полученный результат.

6. Ход решения задачи сопровождается краткими комментариями, где  указываются законы, формулы, которые используются при  решении задачи, обоснование их применения.  

7. Контрольная работа выполняется аккуратно.

8. Контрольную работу необходимо сдать не позже указанного преподавателем срока.

Задача 1.1 Для повышения точности проведена серия измерений одного и того же значения. Получены результаты, приведенные в таблице 1.1.

Определите наиболее достоверное значение величины, абсолютную погрешность каждого измерения, среднеквадратическую погрешность результата измерений. Запишите результат измерений с учетом этой погрешности и доверительной вероятности вашего варианта. [1] 
Таблица 1.1 – Исходные данные
	Вариант
	Единица измерения
	Номер и результаты измерения
	Доверительная

вероятность

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1
	В
	2
	2,1
	2,2
	2,3
	2,4
	2
	1,90
	1,70
	1,60
	1,80
	0,80

	2
	Ом
	3
	3,1
	3,2
	3,3
	3,4
	3
	2,90
	2,8
	2,70
	2,6
	0,95

	3
	дБ
	82
	78
	79
	80
	79
	83
	80
	79
	76
	75
	0,98

	4
	мА
	32
	38,1
	37,5
	36
	34,4
	36
	37,4
	37,6
	37,5
	37,5
	0,80

	5
	мВ
	10
	10,1
	10,2
	10,3
	10,4
	10
	9,9
	9,8
	9,7
	9,6
	0,95

	6
	КОм
	20
	20,1
	20,2
	20,3
	20,4
	20
	19,9
	19,8
	19,7
	19,6
	0,98

	7
	Гц
	999
	1001
	998
	1000
	999
	987
	1003
	1005
	1000
	988
	0,98

	8
	мВт
	49,5
	54,3
	48,7
	50
	52,1
	48,1
	50,2
	49,0
	47,3
	40,8
	0,95

	9
	мГн
	4,0
	4,1
	4,2
	4,3
	4,4
	3,6
	3,7
	3,9
	3,8
	4
	0,80

	10
	ПФ
	460
	509
	490
	485
	505
	501
	498
	500
	483
	469
	0,80

	11
	В
	59,0
	63,0
	54,0
	60,0
	59,0
	58,1
	62,5
	61,1
	53.3
	60
	0,95

	12
	Ом
	237
	240
	238
	242
	238
	241
	243
	244
	239
	238
	0,80

	13
	дБ
	164
	156
	158
	160
	158
	166
	160
	158
	154
	150
	0,95

	14
	мА
	64
	76,2
	75
	72
	68,8
	72
	74,8
	67,2
	75
	75
	0,80

	15
	мB
	16
	19,2
	17
	16
	17,2
	17,4
	16,8
	18,2
	17,6
	19,4
	0,80

	16
	КОм
	150
	152
	160
	158
	166
	160
	158
	164
	158
	78
	0,98

	17
	Гц
	500
	499
	501
	498
	502
	503
	500
	697
	501
	503
	0,98

	18
	мВт
	100
	104,6
	98,2
	100
	101,2
	100,2
	99,8
	98,6
	99,6
	97,8
	0,95

	19
	МкГн
	30
	31,6
	31,4
	30,8
	29,8
	29,6
	29,4
	30,2
	30,4
	31,8
	0,95

	20
	нФ
	40
	39,8
	39,6
	39,4
	39,2
	40,2
	40,1
	40,3
	40,4
	40
	0,80


Задача 1.2 Стрелочным вольтметром с равномерной шкалой класса точности К и пределом измерения Uk измерены значения трех величин напряжений. U1, U2, U3 Таблица 1.1. 

Какое из указанных напряжений измерено более точно? Чему равна абсолютная и относительная погрешность каждого измерения вашего варианта? [1]
Таблица 1.2 – Исходные данные
	Параметр
	Значение параметров по вариантам

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	К
	0,1
	0,2
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0
	0,5
	4,0
	5,0
	1,0
	5,0
	4,0
	2,5
	2,0
	1,5
	1,0
	0,5
	0,2
	0,1
	1,5

	UK
	30
	50
	75
	100
	150
	200
	300
	250
	500
	250
	800
	600
	250
	400
	200
	150
	100
	25
	40
	300

	U1
	10
	25
	50
	50
	45
	150
	250
	160
	400
	125
	800
	500
	180
	350
	160
	60
	75
	12
	20
	125

	U2
	20
	40
	60
	25
	130
	175
	150
	200
	460
	200
	760
	450
	210
	150
	80
	120
	40
	20
	32
	160

	U3
	15
	20
	40
	80
	40
	190
	75
	225
	475
	240
	780
	475
	240
	270
	190
	140
	90
	18
	16
	280


Задача 1.3 Определить уровень по напряжению, если известен уровень по мощности Lm на резисторе R(Ом). [1]

Таблица 1.3 – Исходные данные
	Вариант
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	LM, дБ
	-8
	-12
	-5
	-12
	-16
	0
	20
	12
	12
	-4
	-3
	9
	6
	5
	2
	-2
	9
	7
	11
	12

	R, Ом
	75
	135
	150
	180
	100
	150
	75
	135
	150
	100
	300
	210
	360
	480
	600
	120
	240
	390
	420
	540


Задача 1.4 Вольтметры, шкалы которых градуированы в среднеквадратических значениях, включенных в цепь переменного напряжения. Форма тока и значения напряжения Um сигналов А и Б указана в таблице 1.4. Определить показания трех вольтметров с учетом градуировки шкалы:

· Вольтметра с двухполупериодным линейным детектором ВЗ-38. (Описание прибора приведено в [1]). Вход у вольтметра закрытый;

· Вольтметра с квадратичным детектором. ВЗ-57 (описание прибора приведено в[1]). Вход у вольтметра закрытый;

· Вольтметра магнитоэлектрической системы (прибор без преобразователя[1]).
Таблица 1.4 – Исходные данные
	Вариант
	Вид и значения напряжения, Um (сигнал А)
	Значение напряжения Um, синусоидальной формы (сигнал Б)

	1
	Um=10B
	[image: image1.jpg]Um




	ка=1.41

кф=1.11
	U(t) = 5+20 Sin ωt

	2
	Um=15B
	
	
	U(t) = 10+25 Sin ωt

	3
	Um=20B
	
	
	U(t) = 15+30 Sin ωt

	4
	Um=25B
	
	
	U(t) = 20+35 Sin ωt

	5
	Um=30B
	[image: image2.jpg]Um





	ка=1.578

кф=1.15
	U(t) = 40+100 Sin ωt

	6
	Um=35B
	
	
	U(t) = 45-15Sin ωt

	7
	Um=40B
	
	
	U(t) = 55+20Sin ωt

	8
	Um=45B
	
	
	U(t) = 50-25Sin ωt

	9
	Um=50B
	[image: image3.jpg]



	ка=1

кф=1

τ/Т=1/2
	U(t) = 60+40 Sin ωt

	10
	Um=55В
	
	
	U(t) = 65-45 Sin ωt

	11
	Um=60B
	
	
	U (t) = 70+50 Sin ωt

	12
	Um=65B
	
	
	U(t) = 75-55 Sin ωt

	13
	Um=30B
	[image: image4.jpg]



	ка=1.73

кф=1.15
	U(t) = 80-60Sin ωt

	14
	Um=35B
	
	
	U (t) = 85+5 Sin ωt

	15
	Um=40B
	
	
	U(t) = 90-10 Sin ωt

	16
	Um=45B
	
	
	U(t) = 95-65 Sin ωt

	17
	Um=90B
	[image: image5.jpg]



	ка=1

кф=1

τ/Т=1/2
	U(t) = 20+15Sin ωt

	18
	Um=95B
	
	
	U(t) = 30-10Sin ωt

	19
	Um=5B
	
	
	U(t) = 35+70 Sin ωt

	20
	Um=100B
	
	
	U(t) = 100-90 Sin ωt


Задача 1.5 Составьте функциональную схему измерительного генератора высокой частоты. Объясните назначение узлов. Зачем необходимо согласование выходного сопротивления генератора с нагрузкой? Как оно выполняется? Приведите упрощенную схему резистивного выхода маломощного генератора. [1]
Основная литература:

1. Хромой Б.П., Моисеев Ю.Г. Электрорадиоизмерения - М.: Радио и связь, 1985-287 стр.

2. Шаповаленко О.Г., Бондарь В.М. Основы электрических измерений – Киев: «Лыбiдь» 2002 – 317стр.

3. Ерёмкин А.А. Учебное пособие. Основы метрологии и измерительной техники -135 стр.

Дополнительная литература:

1. Яловицкий М.П. Электрические измерения на линиях связи- М.: Радио и связь, 1984-143 стр.

2. Нефёдов В.И. Метрология и электорорадиоизмерения в телекоммуникационных системах- М.: Высшая школа, 2001-383 стр.

3. Хромой Б.П. Метрология, стандартизация и измерения в технике связи- М.:   радио и связь, 1986-424 стр.

4. Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин. -М.: Высшая школа, 1989. с. 380.

5. Кушнир Ф.В. Радиотехнические измерения. -М.: Связь, 1980, с. 175.

