Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Республики Крым

«Симферопольский колледж радиоэлектроники»

Методические указания

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЙЛЬНОЙ РАБОТЫ

по дисциплине МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования

Специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Контрольная работа состоит из  теоретической части - пять вопросов в каждом варианте  по разделам

МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования;

Вариант задания соответствует номеру студента по учебному журналу и указан в приложении к данной работе.

Контрольную работу следует выполнять на стандартных листах форматом А4 (297x210). Текст должен быть написан на одной стороне листа, четко, разборчиво, аккуратно, печатным способом с применением текстового редактора в соответствии с требованиями ЕСКД.

Основной текст работы выполняется 14 шрифтом с межстрочным интервал 1.5.

Рисунки и таблицы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта и подпункта, например, для пункта 1.1: Таблица 1.2, где 1 – номер пункта, 2 – номер самой таблицы (тоже для рисунков).

Задания

Вариант 1

1 Общие вопросы эксплуатации и ремонта электрооборудования.

2 Виды и причины износов электрического и электромеханического оборудования.

3 Классификация ремонтов электрического и электромеханического оборудования.

4 Технология монтажа кабельных линий.

5 Виды поражения человека электрическим током.

Вариант 2

1 Относительные и абсолютные методы отыскания мест повреждения кабельных линий.

2 Обслуживание маслонаполненных кабельных линий.

3 Состав ВЛЭП.

4 Технология монтажа ВЛЭП напряжением выше 1 кВ.

5 Техническое обслуживание ВЛЭП напряжением до 1 кВ.

Вариант 3

1 Назначение трансформаторов.

2 Номинальный режим работы трансформаторов.

3 Организация обслуживания трансформаторов.

4 Режимы работы трансформаторов

5 Устройства релейной защиты, автоматики и сигнализации.

Вариант 4

1 Техническое обслуживание трансформаторов.

2 Обслуживание охлаждающих устройств трансформаторов.

3 Обслуживание устройств регулирования напряжения.

4 Классификация ремонтов трансформаторов.

5 Первая помощь пострадавшему от электрического тока.

Вариант 5

1 Подготовка к капитальному ремонту трансформатора

2 Ремонт активной части трансформатора.

3 Требования к распределительным устройствам.

4 Модернизация РУ.

5 Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током.

Вариант 6

1 Обслуживание измерительных трансформаторов, разрядников и ограничителей перенапряжений.

2 Виды и периодичность ремонтов

3 Ремонт масляных выключателей, воздушных разъединителей, отделителей и короткозамыкателей.

4 Классификация и устройство трансформаторных подстанций.

5 Классификация электрозащитных средств.

Вариант 7

1 Особенности технического обслуживания и ремонта КТП.

2 Оборудование РУ, ЗРУ, КРУ.

3 Виды и периодичность ремонтов.

4 Классификация кабелей и кабельных сетей по конструктивным

5 Виды воздействия электрического тока на человека.